重庆立高门业有限公司                                       打造诚信企业

全国服务热线023-67399080

专业生产 安装工业门 快速门  伸缩门 道闸等门业工程

立高门业报价单

客户名称重庆赛力斯汽车有限公司

联系人：张工

电话：138-8888-6666

报价日期重庆赛力斯汽车有限公司2026-05-24

公司名称：重庆立高门业有限公司

地址：重庆市巴南区公平场大道845-17

网址：www.ligaomenye.com

电话：023-67399080

联系人：张工郭纪敏手机：18983919000

传真：023-67399080

|  | 产品名称 | 门洞宽（mm） | 门洞高（mm） | 数量（樘） | 面积（㎡/樘） | 单价（元/樘） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速门（PVC软帘） | 4000 | 4500 | 6 |  | 18,500 | 111,000 | 1.5m/s高速启闭，含雷达感应 |
| 2 | 硬质快速门（滚筒式） | 5000 | 5000 | 3 |  | 32,000 | 96,000 | 铝合金门板，抗风8级 |
| 3 | 工业滑升门 | 4500 | 4800 | 4 |  | 12,800 | 51,200 | 40mm保温夹芯板 |
| 4 | 堆积门 | 8000 | 7000 | 2 |  | 28,000 | 56,000 | 防爆电机控制箱，加安全光栅 |
| 5 | 防火卷帘门 | 6000 | 4200 | 5 |  | 9,500 | 47,500 | 双轨无机特级防火卷帘 |
| 6 | 空降闸（道闸） | - | - | 2 |  | 8,500 | 17,000 | 6m杆，含车牌识别联动 |
|  | 合计 | 叁拾柒万捌仟柒佰元整 |  |  |  |  | 378,700 |  |
| 备注； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、以上报价含整套门 制作 运输 安装等 2；报价不含拆门 拆墙 加装门框 门控制箱以上布线等 3、以上报价含13%税。 |  |  |  |  |  |  |  |  |